## 主材价格表
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 莲花湖安置小区住宅配电工程(二期) |  |  |  |  | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市莲花湖实业有限公司 |  |  |  |  | 项目主管部门 | 龙岩市住房和城乡建设局
选用价情况 | 序号 | 材料名称 | 规格与相关要求 | 单位 | 数量 | 编制单位询价，不含税材料单价（元） | 合计（元） | 单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据） | 项目单位选定小组意见，不含税材料单价（元） | 备注
| 1 | 干式变压器 | SCB12-800/10 10/0.4KV UK%/6 D,yn11 带有保护外罩 | 台 | 6 | 122407 | 734442 | 1、福建鸿鼎润微工程建设有限公司“华辰变压器”15080258689；2、 福州天宇电气0591-38262337；3、江西中天伯乐达变压器有限公司39508695789；。具体详见厂家报价书 | 110000
| 2 | 母线桥架TMY-4*(2*（10*100)）+1*（10*100）（变压器至主变进线柜，单线3米）含起始端箱 | 满足设计要求 | 座 | 6 | 23185 | 139110 | 按近期铜价按理论重量换算 | 19820
| 3 | 密集母线槽TMY-4X2X(100X10)+1x(100X10)（2D3出线柜至2D4出线柜，单线5.5）含起始端箱 | 满足设计要求 | 座 | 1 | 42806 | 42806 | 按近期铜价按理论重量换算 | 35844
| 4 | 母线桥TMY-4X(100X10)+1x(80X8)，4米长，含起始端箱 | 满足设计要求 | 座 | 1 | 13911 | 13911 | 按近期铜价按理论重量换算 | 13616
| 5 | G配电室--低压计量柜11DE1，GCK柜，1000x600x2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 40376 | 40376 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 38357.2
| 6 | G配电室--低压计量柜12DE1，GCK柜，1000x600x2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 38766 | 38766 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 36827.7
| 7 | H配电室--低压计量柜11DE1、12DE1，GCK柜，1000x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 42310 | 84620 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 40194.5
| 8 | #2开闭所--低压ATS柜，GGD，800*600*2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 20351 | 20351 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 19333.45
| 9 | #5公共配电室--低压ATS柜12DE2－3，GCK，800x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 31824 | 63648 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 30232.8
| 10 | #6公共配电室--低压ATS柜12DE2－3，GCK，800x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 30471 | 60942 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 28947.45
| 11 | 二期柴油发电机房--低压出线柜FDJ1-3，GCK，600x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 3 | 43175 | 129525 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 41016.25
| 12 | #5公共配电室--低压出线柜11DE2，GCK，800x600x2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 29878 | 29878 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 28384.1
| 13 | #5公共配电室--低压出线柜11DE3，GCK，800x600x2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 28551 | 28551 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 27123.45
| 14 | #5公共配电室--低压出线柜12DE4，GCK，1000x600x2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 38362 | 38362 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 36443.9
| 15 | #6公共配电室--低压出线柜11DE2，GCK，800x600x2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 30794 | 30794 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 29254.3
| 16 | #6公共配电室--低压出线柜11DE3，GCK，800x600x2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 29088 | 29088 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 27633.6
| 17 | #6公共配电室--低压出线柜12DE4，GCK，1000x600x2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 39530 | 39530 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 37553.5
| 18 | G配电室--高压分段柜G5，SF6，375*760*(1500+500) | 满足设计要求 | 面 | 1 | 39642 | 39642 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 37659.9
| 19 | H配电室--高压分段柜G6，SF6，375*760*(1500+500) | 满足设计要求 | 面 | 1 | 39642 | 39642 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 37659.9
| 20 | #2开闭所--高压进线柜1G1、2G1，KYN28-12,800x1500x2300 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 74919 | 149838 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 63681.15
| 21 | #2开闭所--高压进线柜1G2、2G2，KYN28-12,800x1500x2300 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 65403 | 130806 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 55592.55
| 22 | #2开闭所--高压母线设备柜1G3、2G3，KYN28-12,800x1500x2300 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 55030 | 110060 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 52278.5
| 23 | #2开闭所--高压出线柜1G4-9，KYN28-12,800x1500x2300 | 满足设计要求 | 面 | 6 | 60158 | 360948 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 57150.1
| 24 | #2开闭所--高压出线柜2G4-9，KYN28-12,800x1500x2300 | 满足设计要求 | 面 | 6 | 60158 | 360948 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 57150.1
| 25 | G配电室--高压进线柜（带断路器）G4、G7，SF6，375*760*(1500+500) | 满足设计要求 | 面 | 2 | 31150 | 62300 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 29592.5
| 26 | G配电室--高压柜-备用（带断路器）G3、G8，SF6，375*760*(1500+500) | 满足设计要求 | 面 | 2 | 31150 | 62300 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 29592.5
| 27 | G配电室--高压出线柜G2、G9，SF6，375*760*(1500+500) | 满足设计要求 | 面 | 2 | 27872 | 55744 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 26478.4
| 28 | G配电室--高压PT柜G1、G10，SF6，500*760*(1500+500) | 满足设计要求 | 面 | 2 | 31302 | 62604 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 29736.9
| 29 | G配电室--高压分段隔离柜G6，SF6，375*760*(1500+500) | 满足设计要求 | 面 | 1 | 25181 | 25181 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 23921.95
| 30 | H配电室--高压进线柜（带断路器）G5、G8，SF6，375*760*(1500+500) | 满足设计要求 | 面 | 2 | 31150 | 62300 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 29592.5
| 31 | H配电室--高压柜-备用（带断路器）G4、G9，SF6，375*760*(1500+500) | 满足设计要求 | 面 | 2 | 31150 | 62300 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 29592.5
| 32 | H配电室--高压出线柜G2-3、G10-11，SF6，375*760*(1500+500) | 满足设计要求 | 面 | 4 | 27872 | 111488 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 26478.4
| 33 | H配电室--高压PT柜G1、G12，SF6，500*760*(1500+500) | 满足设计要求 | 面 | 2 | 31302 | 62604 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 29736.9
| 34 | H配电室--高压分段隔离柜G7，SF6，375*760*(1500+500) | 满足设计要求 | 面 | 1 | 25181 | 25181 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 23921.95
| 35 | G配电室--低压进线柜1D1，GCK柜，1000x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 78567 | 78567 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 66781.95
| 36 | G配电室--低压进线柜2D1，GCK柜，1000x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 79516 | 79516 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 67588.6
| 37 | G配电室--电容补偿柜1D2、2D2，GCK柜，1000x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 30142 | 60284 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 28634.9
| 38 | G配电室--低压出线柜1D3，GCK柜，600x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 40704 | 40704 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 38668.8
| 39 | G配电室--低压出线柜2D3，GCK柜，600x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 43519 | 43519 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 41343.05
| 40 | G配电室--低压出线柜1D4，GCK柜，600x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 45379 | 45379 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 43110.05
| 41 | G配电室--低压出线柜2D4，GCK柜，600x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 46155 | 46155 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 43847.25
| 42 | G配电室--低压母联柜1D5，GCK柜，1000x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 72191 | 72191 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 61362.35
| 43 | H配电室--低压进线柜1D1、3D1，GCK柜，1000x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 78567 | 157134 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 66781.95
| 44 | H配电室--低压进线柜2D1、4D1，GCK柜，1000x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 79516 | 159032 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 67588.6
| 45 | H配电室--电容补偿柜1D2、2D2、3D2、4D2，GCK柜，1000x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 4 | 30142 | 120568 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 28634.9
| 46 | H配电室--低压出线柜3D3、4D3，GCK柜，600x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 41321 | 82642 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 39254.95
| 47 | H配电室--低压出线柜1D3、2D4，GCK柜，600x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 40704 | 81408 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 38668.8
| 48 | H配电室--低压出线柜1D4，GCK柜，600x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 40229 | 40229 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 38217.55
| 49 | H配电室--低压出线柜2D3，GCK柜，600x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 1 | 39683 | 39683 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 37698.85
| 50 | H配电室--低压母联柜1D5、3D5，GCK柜，1000x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 72191 | 144382 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 61362.35
| 51 | H配电室--低压出线柜3D4、4D4，GCK柜，600x1000x2200 | 满足设计要求 | 面 | 2 | 45760 | 91520 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 43472
| 52 | 户外应急电源快速对接箱KJX1，600*300*1000，户外壁挂式 | 满足设计要求 | 台 | 2 | 40499 | 80998 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 13235
| 53 | 户外落地配电箱（含开关）1进5出 | 满足设计要求 | 台 | 2 | 11848 | 23696 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 10070.8
| 54 | 户外落地表箱（三相带互感器）1表箱 | 满足设计要求 | 台 | 6 | 5562 | 33372 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 4727.7
| 55 | 户外表箱（三相）1表箱 | 满足设计要求 | 台 | 1 | 2527 | 2527 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 2147.95
| 56 | 户内配电箱（含开关）1进2出 | 满足设计要求 | 台 | 4 | 8591 | 34364 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 7302.35
| 57 | 户内配电箱（含开关）1进3出 | 满足设计要求 | 台 | 1 | 9678 | 9678 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 8226.3
| 58 | 户内配电箱（含开关）1进4出 | 满足设计要求 | 台 | 21 | 10771 | 226191 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 9155.35
| 59 | 户内配电箱（含开关）1进5出 | 满足设计要求 | 台 | 2 | 11544 | 23088 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 9812.4
| 60 | 户内配电箱（含开关）1进6出 | 满足设计要求 | 台 | 3 | 14848 | 44544 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 12620.8
| 61 | 户内表箱（单相）12表箱，含智能开关 | 满足设计要求 | 台 | 47 | 16901 | 794347 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 16055.95
| 62 | 户内表箱（单相）9表箱，含智能开关 | 满足设计要求 | 台 | 36 | 12454 | 448344 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 11831.3
| 63 | 户内表箱（单相）4表箱，含智能开关 | 满足设计要求 | 台 | 2 | 3857 | 7714 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 3664.15
| 64 | 户内表箱（三相）4表箱，含智能开关 | 满足设计要求 | 台 | 1 | 11566 | 11566 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 10987.7
| 65 | 户内表箱（三相）2表箱，含智能开关 | 满足设计要求 | 台 | 1 | 7016 | 7016 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 6665.2
| 66 | 检修电源箱 | 满足设计要求 | 台 | 3 | 1600 | 4800 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 1000
| 67 | 照明分电箱 | CM1 | 台 | 5 | 7259 | 36295 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 3200
| 68 | 风机分电箱 | CM2 | 台 | 5 | 758 | 3790 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 758
| 69 | 风机控制箱CM4（含温控） | 满足设计要求 | 台 | 15 | 1450 | 21750 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 1000
| 70 | 风机强启箱（采用不锈钢加挂锁环） | 满足设计要求 | 台 | 5 | 650 | 3250 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 500
| 71 | 直流电源系统 | 组1面屏220V,100AH，电池（100AH-12V,18节）、输出DC48V-4路、输出AC220V-10路 | 台 | 1 | 36283 | 36283 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 34468.85
| 72 | 直流电源系统 | 组1面屏48V,40AH，电池（40AH-12V,18节）、输出DC48V-8路、输出AC220V-6路 | 台 | 2 | 28800 | 57600 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 27360
| 73 | 智能监控系统 | 包含采集前置机、网络摄像机、云台球机、水浸传感器等整套设备 | 套 | 3 | 82235 | 246705 | 1、厦门银禾科技有限公司13959024401；2、杭州之江开关股份有限公司057182867231；3、巨邦集团有限公司0577-6217777；本次预算按杭州之江厂家报价计取 | 78123.25
| 74 | 光纤配线单元 | 72芯（满配）安装于19英寸机柜 | 个 | 4 | 600 | 2400 | 1、可若瑞娜电气有限公司13860201229，3194元/台；2、国电南京自动化股份有限公司13951864379，3344元/台；3、福建省瑞盛电力科技有限公司13255055821，3013元/台。 | 600
| 75 | 标准19英寸通信机柜 | 2200*600*600，2200*600*600，颜色Z44，含绕纤单元》4U，含层板》4块；网孔门、含防尘网、前门单开、后门双开、含直流48VPDU单元（2进（16A）8出（10A）） | 个 | 3 | 6292 | 18876 | 1、可若瑞娜电气有限公司13860201229，7110元/台；2、国电南京自动化股份有限公司13951864379，7385元/台；3、福建省瑞盛电力科技有限公司13255055821，7752元/台。 | 3500
| 76 | 二层工业级交换机 | 端口数量：百兆电》6，千兆光》3，光模块满配、DC48V | 台 | 3 | 3097 | 9291 | 1、可若瑞娜电气有限公司13860201229，3500元/台；2、国电南京自动化股份有限公司13951864379，4912元/台；3、福建省瑞盛电力科技有限公司13255055821，4425元/台。 | 3097
| 77 | 远动柜 | 含公共通信单元（与DMS主站通信）、公用测控单元、线损模块 | 套 | 3 | 26816 | 80448 | 1、可若瑞娜电气有限公司13860201229，30302元/台；2、国电南京自动化股份有限公司13951864379，42141元/台；3、福建省瑞盛电力科技有限公司13255055821，37965元/台。 | 25475.2
| 78 | T8一体LED灯2*20W | 满足设计要求 | 套 | 18.18 | 74 | 1345.32 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733。具体详见厂家报价书 | 74
| 79 | 安全出口标志灯，墙壁式 | 满足设计要求 | 套 | 9.09 | 70 | 636.3 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733。具体详见厂家报价书 | 70
| 80 | T8一体LED灯2*20W，壁装 | 满足设计要求 | 套 | 35.35 | 74 | 2615.9 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733。具体详见厂家报价书 | 74
| 81 | 吸顶灯，40W | LED灯(不带应急功能) | 套 | 9.09 | 53.9 | 489.951 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733。具体详见厂家报价书 | 53.9
| 82 | LED灯(不带应急功能),40W | 满足设计要求 | 套 | 9.09 | 53.9 | 489.951 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733。具体详见厂家报价书 | 53.9
| 83 | 双管荧光灯2*20W，壁装 | 满足设计要求 | 套 | 9.09 | 74 | 672.66 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733。具体详见厂家报价书 | 74
| 84 | 应急灯，10小时电池,10W | 满足设计要求 | 套 | 37 | 650 | 24050 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733。具体详见厂家报价书 | 650
| 85 | 灯具吊杆 | Φ15 | 根 | 36.72 | 10 | 367.2 | 1、福州永利达照明科技有限公司 ，13305002705；2、福建辉盾照明电器有限公司0591-87959953；3、福建利惠照明电器有限公司18965900733。具体详见厂家报价书 | 10
| 86 | 行程开关KX-111 | 满足设计要求 | 个 | 9.18 | 35 | 321.3 | 市场询价 | 35
| 87 | 翘板式双联双控暗开关 | 250V 10A | 个 | 9.18 | 11.38 | 104.4684 | 2022.6月龙岩新罗区信息价价格 | 11.38
| 88 | 防水防溅电子式延时明开关 | 250V 10A | 个 | 9.18 | 25.09 | 230.3262 | 2022.6月龙岩新罗区信息价价格 | 25.09
| 89 | 四极插座 | 380V 10A | 套 | 10.2 | 17.49 | 178.398 | 2022.6月龙岩新罗区信息价价格 | 17.49
| 90 | 单相三孔二孔明插座 | 250V 10A | 套 | 37.74 | 10.64 | 401.5536 | 2022.6月龙岩新罗区信息价价格 | 10.64
| 91 | 热镀锌-50*5 | 满足设计要求 | m | 486.896 | 13.132 | 6393.9183 | 按市场价（6.7）元/m*1.96kg/m=13.132元 | 11.96
| 92 | 室内铜芯电力电缆敷设 | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70 | m | 147.46 | 218.37 | 32200.8402 | 南平太阳18605979711、远东电缆18861777837、青岛汉缆18561608177。预算按青岛汉缆计取，具体详见厂家报价书 | 195.14
| 93 | 室内铜芯电力电缆敷设 | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*150 | m | 422.18 | 413.7 | 174655.866 | 南平太阳18605979711、远东电缆18861777837、青岛汉缆18561608177。预算按青岛汉缆计取，具体详见厂家报价书 | 413.7
| 94 | 室内铜芯电力电缆敷设 | ZC-YJV22-10KV-3×400 | m | 1939.2 | 1014.87 | 1968035.904 | 南平太阳18605979711、远东电缆18861777837、青岛汉缆18561608177。预算按青岛汉缆计取，具体详见厂家报价书 | 1014.87
选用价情况 | 95 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (WDZ-YJY23-1-4*50+1*25mm2) | m | 117.107 | 180.25 | 21108.5367 | 南平太阳18605979711、远东电缆18861777837、青岛汉缆18561608177。预算按青岛汉缆计取，具体详见厂家报价书 | 180.25
| 96 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (WDZC-YJY23-4*25+1*16mm2) | m | 64.64 | 99.26 | 6416.1664 | 南平太阳18605979711、远东电缆18861777837、青岛汉缆18561608177。预算按青岛汉缆计取，具体详见厂家报价书 | 99.26
| 97 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (WDZC-YJY23-4*35+1*16mm2) | m | 185.84 | 130.69 | 24287.4296 | 南平太阳18605979711、远东电缆18861777837、青岛汉缆18561608177。预算按青岛汉缆计取，具体详见厂家报价书 | 130.69
| 98 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (WDZC-YJY23-4*70+1*35mm2) | m | 1658.42 | 256.18 | 424854.0356 | 南平太阳18605979711、远东电缆18861777837、青岛汉缆18561608177。预算按青岛汉缆计取，具体详见厂家报价书 | 256.18
| 99 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (WDZC-YJY23-4*95+1*50mm2) | m | 1070.6 | 344.33 | 368639.698 | 南平太阳18605979711、远东电缆18861777837、青岛汉缆18561608177。预算按青岛汉缆计取，具体详见厂家报价书 | 344.33
| 100 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (WDZC-YJY23-4*240+1*120mm2) | m | 4285.43 | 853.27 | 3656628.8561 | 南平太阳18605979711、远东电缆18861777837、青岛汉缆18561608177。预算按青岛汉缆计取，具体详见厂家报价书 | 853.27
| 101 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (BTTZ-4X240mm2) | m | 851.43 | 1070 | 911030.1 | 南平太阳18605979711、远东电缆18861777837、青岛汉缆18561608177。预算按青岛汉缆计取，具体详见厂家报价书 | 1070
| 102 | 室内铜芯电力电缆敷设 | (ZC-YJV22-1-5*16mm2) | m | 350.322 | 68.67 | 24056.6117 | 南平太阳18605979711、远东电缆18861777837、青岛汉缆18561608177。预算按青岛汉缆计取，具体详见厂家报价书 | 68.67
| 103 | 控制电缆 | KVVP2/22-450/750-4×2.5 | m | 152.25 | 13 | 1979.25 | 南平太阳18605979711、远东电缆18861777837、青岛汉缆18561608177。预算按青岛汉缆计取，具体详见厂家报价书 | 9.54
| 104 | 控制电缆 | KVVP2/22-450/750-4×4 | m | 773.43 | 18.62 | 14401.2666 | 南平太阳18605979711、远东电缆18861777837、青岛汉缆18561608177。预算按青岛汉缆计取，具体详见厂家报价书 | 14.76
| 105 | 控制电缆 | KVVP2/22-450/750-10×1.5 | m | 425.285 | 18.91 | 8042.1394 | 南平太阳18605979711、远东电缆18861777837、青岛汉缆18561608177。预算按青岛汉缆计取，具体详见厂家报价书 | 16.37
| 106 | 1KV户内热缩电缆头配WDZ-YJY23-0.6/1KV-4*50+1*25mm2 | 五芯电力电缆头制作安装 | 套 | 4.08 | 61.12 | 249.3696 | 厦门2021年下半年年刊 | 61.12
| 107 | 1KV户内热缩电缆头配WDZC-YJY23-4*25+1*16mm2 | 五芯电力电缆头制作安装 | 套 | 12.24 | 57.35 | 701.964 | 厦门2021年下半年年刊 | 57.35
| 108 | 1KV户内热缩电缆头配WDZC-YJY23-4*35+1*16mm2 | 五芯电力电缆头制作安装 | 套 | 6.12 | 57.35 | 350.982 | 厦门2021年下半年年刊 | 57.35
| 109 | 1KV户内热缩电缆头配 | BTTZ-4X240mm2 | 套 | 24.48 | 84.21 | 2061.4608 | 厦门2021年下半年年刊 | 84.21
| 110 | 10KV户内铜芯电缆终端冷缩头 | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70 | 套 | 12.24 | 823.01 | 10073.6424 | 厦门2021年下半年年刊 | 823.01
| 111 | 1KV户内热缩电缆头配WDZC-YJY23-4*240+1*120mm2 | 五芯电力电缆头制作安装 | 套 | 73.44 | 84.21 | 6184.3824 | 厦门2021年下半年年刊 | 84.21
| 112 | 1KV户内热缩电缆头配WDZC-YJY23-4*70+1*35mm2 | 五芯电力电缆头制作安装 | 套 | 128.52 | 64.88 | 8338.3776 | 厦门2021年下半年年刊 | 64.88
| 113 | 1KV户内热缩电缆头配WDZC-YJY23-4*95+1*50mm2 | 五芯电力电缆头制作安装 | 套 | 57.12 | 67.81 | 3873.3072 | 厦门2021年下半年年刊 | 67.81
| 114 | 10KV户内铜芯电缆终端冷缩头 | ZC-YJV22-8.7/15KV-3*150 | 套 | 8.16 | 840.71 | 6860.1936 | 厦门2021年下半年年刊 | 840.71
| 115 | 户外热缩式电缆终端头 | ZC-YJV22-10KV-3×400 | 个 | 8 | 1054.87 | 8438.96 | 厦门2021年下半年年刊 | 1054.87
| 116 | 户外热缩式电缆中间接头 | ZC-YJV22-10KV-3×400 | 个 | 4 | 2884.96 | 11539.84 | 厦门2021年下半年年刊 | 2884.96
| 117 | 防火电缆桥架 | 100×50 | m | 215.231 | 26.94 | 5798.3231 | 2022.6月龙岩新罗区信息价价格换算 | 26.94
| 118 | 钢制防火桥架 | 200×150 | m | 429.25 | 73.44 | 31524.12 | 厦门2021年下半年年刊 | 73.44
| 119 | 钢制防火桥架 | 400×150 | m | 468.64 | 146.96 | 68871.3344 | 厦门2021年下半年年刊 | 146.96
| 120 | 钢制防火桥架 | 300×150 | m | 925.16 | 115.32 | 106689.4512 | 厦门2021年下半年年刊 | 115.32
| 121 | 钢制防火桥架 | 600×200 | m | 28.28 | 222.63 | 6295.9764 | 厦门2021年下半年年刊 | 222.63
| 122 | 钢制防火桥架 | 800×200 | m | 44.44 | 296.84 | 13191.5696 | 厦门2021年下半年年刊 | 296.84
| 123 | 钢制防火桥架 | 1000×200 | m | 45.45 | 371.05 | 16864.2225 | 厦门2021年下半年年刊换算 | 371.05
| 124 | 钢制防火桥架 | 500×150 | m | 72.72 | 172.73 | 12560.9256 | 厦门2021年下半年年刊 | 172.73
| 125 | 钢制桥架 | 50×50 | m | 260.58 | 17.77 | 4630.5066 | 厦门2021年下半年年刊 | 17.77
| 126 | 钢制桥架 | 300*150 | m | 161.6 | 85.4 | 13800.64 | 2022.6月龙岩新罗区信息价价格换算 | 85.4
| 127 | 钢制桥架 | 400*150 | m | 4.04 | 107.49 | 434.2596 | 2022.6月龙岩新罗区信息价价格换算 | 107.49
| 128 | 成品电缆桥架支撑架 | 满足设计要求 | t | 0.095 | 6500 | 617.5 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 6500
| 129 | 阻燃管HDPE保护管 | DN32mm | m | 1220.06 | 3.96 | 4831.4376 | 2022年5月份厦门信息价 | 3.96
| 130 | 光缆 | GYFTZY-36B1，非金属防鼠咬 | m | 1357.62 | 7.18 | 9747.7116 | 2022年5月份厦门信息价 | 7.18
| 131 | 跳纤 | FC-PC，双头，2m | 条 | 16 | 9.73 | 155.68 | 2022年5月份厦门信息价 | 9.73
| 132 | 尾纤 | 10m单头 | 根 | 108 | 5 | 540 | 市场询价 | 5
| 133 | MPP电力电缆保护管 | 内径150×12厚 | m | 8128 | 67.56 | 549127.68 | 1.国网公司报价67.56元/m 2.晶杰管道80元/m;电话：18905979900； 3.万联管道82元/m；电话：17706977999； | 67.56
| 134 | MPP电力电缆保护管 | 内径100×12厚 | m | 2556 | 30.6 | 78213.6 | 1.国网公司报价；30.6元/m； 2.晶杰管道37元/m;电话：18905979900； 3.万联管道55元/m；电话：17706977999； | 30.6
| 135 | mpp管枕 | DN150 | 副 | 4762 | 3 | 14286 | 国网公司报价3/副 | 2.5
| 136 | mpp管枕 | DN100 | 副 | 1435 | 2.5 | 3587.5 | 国网公司报价2.5/副 | 2
| 137 | 五防重型铸铁盖板 | 750x1500 | 套 | 35 | 2354 | 82390 | 国网公司报价2354/套 | 2354
| 138 | 分体式空调机，工业级3P空调(三相电) | 满足设计要求 | 台 | 11 | 8500 | 93500 | 1、龙岩市建辉电器设备有限公司18959498348,12960元/台；2、龙岩市新丽都电气有限公司15860160698,12600元/台；3、龙岩市兴春风贸易有限公司13806988055,12300元/台 | 6500
| 139 | 轴流式通风机 | 5号轴流风机风量4150m3/h，风压11.6mmH2O，4页片，叶片角度15°，转速1410转/min，配JO 2-11-4型电动机（功率0.6kW） | 台 | 22 | 900 | 19800 | 1、福州市台江区华达机电设备供应站13805004499,1361元/台；2、漳州市鹭江消防器材有限公司13605018790,1250元/台；3、福建华涞环保科技有限公司13806935249,1100元/台 | 650
以下装置性材料为含税综合单价
| 140 | 站名牌 50*35cm不锈钢板制作，并带有国家电网公司标志 | 满足设计要求 | 块 | 6 | 517 | 3102 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 210
| 141 | 警示牌200*160mm “禁止烟火” | 满足设计要求 | 块 | 6 | 28 | 168 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 20
| 142 | 成品电缆桥架支撑架 | 满足设计要求 | t | 0.095 | 6000 | 570 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 6000
| 143 | 警示牌200*160mm “未经许可不得入内” | 满足设计要求 | 块 | 6 | 28 | 168 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 20
| 144 | 接地端子 | 满足设计要求 | 根 | 39 | 25 | 975 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 25
| 145 | 警示牌200*160mm “必须带安全帽” | 满足设计要求 | 块 | 6 | 28 | 168 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 20
| 146 | 警示牌200*160mm “注意通风” | 满足设计要求 | 块 | 6 | 28 | 168 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 20
| 147 | 高压接地短路线，JDX1-10 | 接地线25平;接地线3*1.5+2.5 | 组 | 3 | 150 | 450 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 150
| 148 | 紧急出口标识牌350*300mm | “紧急出口” | 块 | 6 | 35 | 210 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 35
| 149 | 低压接地短路线，JDX10-25-4-1-0.4接地线25平;接地线4*1.5+2.5 | 满足设计要求 | 组 | 3 | 150 | 450 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 150
| 150 | 模拟图板120*100cm不锈钢板边框，白底红线红字，开关能体现开、合状态 | 满足设计要求 | 块 | 3 | 517 | 1551 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 350
| 151 | 标示牌200*160mm | “在此工作” | 块 | 67 | 28 | 1876 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 20
| 152 | 标示牌200*160mm | “禁止合闸，有人工作” | 块 | 67 | 28 | 1876 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 20
| 153 | 标示牌200*160mm | “禁止合闸，线路有人工作” | 块 | 67 | 28 | 1876 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 20
| 154 | 标示牌200*160mm | “止步，高压危险” | 块 | 67 | 28 | 1876 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 20
| 155 | 橱柜 | 满足设计要求 | 面 | 3 | 1000 | 3000 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 500
| 156 | 绝缘凳1.0m | 满足设计要求 | 个 | 3 | 100 | 300 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 100
| 157 | 水桶 | 满足设计要求 | 个 | 3 | 18 | 54 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 15
| 158 | 簸箕/扫把 | 满足设计要求 | 个 | 3 | 15 | 45 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 15
| 159 | 非凝固型防火泥387g | 满足设计要求 | 根 | 186 | 25 | 4650 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 20
| 160 | 绝缘垫，1平方米/9KG | 满足设计要求 | 平方 | 948 | 145 | 137460 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 54
| 161 | 高压接地短路线 | JDX1-10，接地线25平，接地线3*1.5+2.5 | 组 | 3 | 115 | 345 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 115
| 162 | 防火密封胶298ml | 满足设计要求 | 支 | 186 | 10 | 1860 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 10
| 163 | 电缆专用堵漏剂480 | 满足设计要求 |  | 237 | 5 | 1185 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 5
| 164 | 玻璃钢短路器 | 满足设计要求 | 组 | 9 | 280 | 2520 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 280
| 165 | 灭火器标识牌，灭火器箱上侧应悬挂灭火器标志牌，并编号注明几支 | 满足设计要求 | 支 | 12 | 10 | 120 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 10
| 166 | 安全围栏（可伸缩式围栏10m*1.2m） | 满足设计要求 | 张 | 30 | 270 | 8100 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 270
| 167 | 油漆（用于警示线、阻塞线） | 满足设计要求 | 公斤 | 42 | 50 | 2100 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 21.19
| 168 | 油漆（用于地面） | 满足设计要求 | 公斤 | 285 | 50 | 14250 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 38.08
| 169 | 桌子（非金属时用型） | 满足设计要求 | 张 | 3 | 210 | 630 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 210
| 170 | 椅子(实用型) | 满足设计要求 | 把 | 3 | 150 | 450 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 150
| 171 | 老鼠粘 | 满足设计要求 | 份 | 12 | 10 | 120 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 10
| 172 | 合闸闭锁电磁铁 | 满足设计要求 | 只 | 36 | 115 | 4140 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 115
| 173 | 高压熔丝 | XRNP-10 1A | 个 | 18 | 36 | 648 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 36
| 174 | 高压熔丝 | XRNT1-10/2A | 个 | 12 | 36 | 432 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 36
| 175 | 高压熔丝 | XRNT-12kV/80A | 个 | 12 | 36 | 432 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 130
| 176 | 二次侧核相器 | 满足设计要求 | 支 | 3 | 30 | 90 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 110
| 177 | 保护装置、直流系统、自动化看板 | 200×230mm(可根据现场平面调整) | 块 | 30 | 155 | 4650 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 155
| 178 | 压板标示、二次空开标示 | 标示尺寸12mm×40mm | 块 | 140 | 20 | 2800 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 20
| 179 | 红点标示 | φ7mm-φ10mm | 块 | 350 | 6.1 | 2135 | 1、福建龙岩三龙贸易有限公司,13605926540；2、福建龙岩金亿贸易有限公司,13607512912；3、龙岩市腾亿贸易发展有限公司15959708697。具体详见厂家报价书 | 6.1
16079196.8647
专家签署意见 |  |  | 年 月 日
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。