## 缺项材料选用定价审批表
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 龙岩莲花湖安置小区通信配套设施工程 | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市莲花湖实业有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 技术性、必要性、经济性分析 | 单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据） | 编制单位采纳价格说明 | 项目单位选定小组意见，不含税综合单价（元） | 备注
| 1 | 铜接线端子 | 35mmm2 | 44 | 个 | 4.25 | 187 |  | 厦门市2022年建设工程材料（综合）价格 |  | 4.25
| 2 | 交流配电箱 | AC-PDB（配置63A空开） | 8 | 台 | 427 | 3416 |  | 福建亿瑞电力科技有限公司 电话13859511815 报价482（含税） 龙岩市中誉电气有限公司 电话0597-222335 报价861（含税） | 预算编制单位按亿瑞报价*0.885 | 427
| 3 | 220V/18W双管LED灯 |  | 30 | 套 | 60.86 | 1825.8 |  | 连城县2023年4月建设工程材料（综合）价格双管荧光灯 2*36W价格60.86元/套 |  | 60.86
| 4 | 用户机柜 | 宽800x深600x高2000mm | 10 | 架 | 2100 | 21000 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:4200 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:4650 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:5100 |  | 2100
| 5 | 72芯一体化终端熔接框 高度：4U | 满配尾纤及SC珐琅头 | 95 | 框 | 710 | 67450 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:765 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:710 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:810 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价 | 710
| 6 | 桥架支撑架(成品) |  | 1219.7 | kg | 6.5 | 7928.05 |  | 市场询价 |  | 6.5
| 7 | 铝合金走线架 | 宽600mm | 195.7 | m | 260 | 50882 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:273 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:260 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:315 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价 | 158
| 8 | 走线架直通连接件 |  | 91 | 套 | 4.8 | 436.8 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:4.75 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:4.8 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:6.6 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价 | 4.8
| 9 | 走线架转角连接件 |  | 89 | 套 | 7 | 623 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:6.1 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:7 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:7.65 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价 | 7
| 10 | 走线架对墙连接件 |  | 49 | 套 | 8.31 | 407.19 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:9.8 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:8.31 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:11 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价 | 8
| 11 | 走线架吊挂 |  | 83 | 付 | 17 | 1411 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:23 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:17 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:23 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价 | 17
| 12 | 光缆 | GYXTW-48B1 | 29068.3 | m | 6.8 | 197664.44 |  | 厦门市2024年4月建设工程材料（综合）价格单模光缆48芯9.15元/m 福州兴荣盛电子有限公司 报价:6.73 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:6.8 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:7.8 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价 | 6.8
| 13 | 光缆 | GYXTW-24B1 | 4938.33 | m | 4.1 | 20247.153 |  | 厦门市2024年4月建设工程材料（综合）价格单模光缆24芯5.56元/m 福州兴荣盛电子有限公司 报价:4.1 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:4.15 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:5.23 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价 | 4.1
| 14 | 光缆 | GJXH-1B6a2 | 123562.64 | m | 0.63 | 77844.4632 |  | 厦门市2024年4月建设工程材料（综合）价格单芯皮线光缆0.36元/m 福州兴荣盛电子有限公司 报价:0.8 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:0.63 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:0.88 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价 | 0.63
| 15 | 6芯皮缆 |  | 247.96 | m | 2.38 | 590.1448 |  | 厦门市2024年4月建设工程材料（综合）价格单模光缆6芯3.01元/m 福州兴荣盛电子有限公司 报价:2.03 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:2.38 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:2.12 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价 | 2.38
| 16 | 48芯直熔箱 | (高x宽x深)(mm)：440*360*75 | 150 | 套 | 480 | 72000 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:465 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:480 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:535 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价 | 320
| 17 | 光纤86盒 | （含2个适配器/SC口、2条尾纤） | 2751 | 套 | 19.5 | 53644.5 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:21 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:19.5 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:27 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价 | 15
| 18 | 光缆挂牌 | 材质规格：PVC材质，尺寸W110*H33*D1mm 内容格式：内容激光打印 | 3145 | 张 | 5 | 15725 |  | + | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价 | 5
| 19 | 楼层配线箱挂牌 | PVC材质，尺寸W140*H52*D1mm 内容格式：内容激光打印 | 150 | 张 | 6 | 900 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:6 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:6 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:6.35 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价 | 6
| 20 | 皮缆标签 | 不干胶纸质材料 标签面大小： 高（12mm ）× 厚（0.15mm ） | 5474 | 张 | 0.85 | 4652.9 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:0.7 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:0.85 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:1.15 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价 | 0.85
| 21 | 用户机柜挂牌 | PVC材质，尺寸W190*H84*D1mm 内容格式：内容激光打印 | 10 | 张 | 8 | 80 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:8.3 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:8 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:11 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价 | 8
| 22 | ODM框面板标签制作 打印过塑 |  | 95 | 张 | 4.5 | 427.5 |  | 福州兴荣盛电子有限公司 报价:4.5 新罗区闽龙电子计算机经营部 报价:4.5 大同鹏浤网络科技有限公司 报价:3.8 | 按报价总价最低新罗区闽龙电子计算机经营部报价 | 4.5
| 23 | MPP110*10管 |  | 393.46 | m | 38.94 | 15321.3324 |  | 厦门市2022年4月建设工程材料（综合）价格MPP电力电缆保护管φ110价格38.94元/m |  | 38.94
| 24 | 金属桥架 | 600*100 | 81 | m | 123.81 | 10028.61 |  | 2023.4月新罗区建设工程材料（综合）价格按桥架500*100价格换算106.12/0.6*0.7=123.81m/元 |  | 123.81
| 25 | 接地母线敷设 | 镀锌扁钢50*5 | 207.2 | m | 10.62 | 2200.464 |  | 新罗区2023年4月建设工程材料（综合）价格换算：1.96*（4.591+5.217-4.390）=10.62元/m |  | 10.62
| 26 | 带接地插孔的单相插座/5A |  | 9 | 套 | 10.39 | 93.51 |  | 新罗区2023年4月建设工程材料（综合）价格单相三孔暗插座价格10.39元/套 |  | 10.39
| 27 | 绝缘电线 | ZR-BV-2.5 | 527.37 | m | 1.73 | 912.3501 |  | 新罗区2023年4月建设工程材料（综合）价格与厦门信息价换算：1.668*1.045=1.73元/m |  | 1.73
| 28 | 绝缘电线 | BVR-6 | 466.45 | m | 3.88 | 1809.826 |  | 厦门市2023年4月建设工程材料（综合）价格 |  | 3.88
| 29 | 镀锌接地铜排300x10x100mm |  | 29 | 套 | 155.87 | 4520.23 |  | 新罗区2023年4月建设工程材料（综合）价格中铜排价格换算：300*10*8.9/1000*0.1*58.38=155.87元/m |  | 155.87
| 30 | 铸铁爬梯 |  | 55.46 | kg | 6.11 | 338.8606 |  | 厦门市2022年建设工程材料（综合）价格 |  | 6.11
| 合计 | [5 empty] | 630965.1241
专家签署意见 |  |  | 年 月 日
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：表中材料、设备报价均为不含税单价 ，不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。