## 缺项材料选用定价审批表
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
项目 基本情况 | 立项批复项目名称 |  | 莲花湖（安置）小区夜景照明工程 | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市莲花湖实业有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 技术性、必要性、经济性分析 | 单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据） | 编制单位采纳价格说明 | 项目单位选定小组意见，不含税综合单价（元） | 备注
| 1 | 1#AL1 | 非标明装配电箱 IP54 壁挂式:参考尺寸:600x500x300，配电箱设置手动/自动旋钮 | 1 | 台 | 4772 | 4772 |  | 福州华亿辉电力设备有限公司 电话13763869360 报价4772（不含税） 龙岩市中誉电气有限公司 电话0597-222335 报价6139（含税） 福建闽先电器有限公司 电话13860609077 报价7816（不含税） | 华艺辉电力设备报价 | 4295
| 2 | 2#AL1 | 非标明装配电箱 IP54 壁挂式:参考尺寸:600x500x300，配电箱设置手动/自动旋钮 | 1 | 台 | 4772 | 4772 |  | 福州华亿辉电力设备有限公司 电话13763869360 报价4772（不含税） 龙岩市中誉电气有限公司 电话0597-222335 报价6139（含税） 福建闽先电器有限公司 电话13860609077 报价7816（不含税） | 华艺辉电力设备报价 | 4295
| 3 | 3#AL1 | 非标明装配电箱 IP54 壁挂式:参考尺寸:600x500x300，配电箱设置手动/自动旋钮 | 1 | 台 | 4412 | 4412 |  | 福州华亿辉电力设备有限公司 电话13763869360 报价4412（不含税） 龙岩市中誉电气有限公司 电话0597-222335 报价5682（含税） 福建闽先电器有限公司 电话13860609077 报价7566（不含税） | 华艺辉电力设备报价 | 3971
| 4 | 5#AL1 | 非标明装配电箱 IP54 壁挂式:参考尺寸:600x500x300，配电箱设置手动/自动旋钮 | 1 | 台 | 4412 | 4412 |  | 福州华亿辉电力设备有限公司 电话13763869360 报价4412（不含税） 龙岩市中誉电气有限公司 电话0597-222335 报价5682（含税） 福建闽先电器有限公司 电话13860609077 报价7566（不含税） | 华艺辉电力设备报价 | 3971
| 5 | 6#AL1 | 非标明装配电箱 IP54 壁挂式:参考尺寸:600x500x300，配电箱设置手动/自动旋钮 | 1 | 台 | 4412 | 4412 |  | 福州华亿辉电力设备有限公司 电话13763869360 报价4412（不含税） 龙岩市中誉电气有限公司 电话0597-222335 报价5682（含税） 福建闽先电器有限公司 电话13860609077 报7566（不含税） | 华艺辉电力设备报价 | 3971
| 6 | 7#AL1 | 非标明装配电箱 IP54 壁挂式:参考尺寸:600x500x300，配电箱设置手动/自动旋钮 | 1 | 台 | 4993 | 4993 |  | 福州华亿辉电力设备有限公司 电话13763869360 报价4993（不含税） 龙岩市中誉电气有限公司 电话0597-222335 报价6053（含税） 福建闽先电器有限公司 电话13860609077 报价7955（不含税） | 华艺辉电力设备报价 | 4494
| 7 | 8#AL1 | 非标明装配电箱 IP54 壁挂式:参考尺寸:600x500x300，配电箱设置手动/自动旋钮 | 1 | 台 | 4772 | 4772 |  | 福州华亿辉电力设备有限公司 电话13763869360 报价4772（不含税） 龙岩市中誉电气有限公司 电话0597-222335 报价6139（含税） 福建闽先电器有限公司 电话13860609077 报价7816（不含税） | 华艺辉电力设备报价 | 4295
| 8 | 9#AL1 | 非标明装配电箱 IP54 壁挂式:参考尺寸:600x500x300，配电箱设置手动/自动旋钮 | 1 | 台 | 4412 | 4412 |  | 福州华亿辉电力设备有限公司 电话13763869360 报价4412（不含税） 龙岩市中誉电气有限公司 电话0597-222335 报价5682（含税） 福建闽先电器有限公司 电话13860609077 报价7566（不含税） | 华艺辉电力设备报价 | 3971
| 9 | 10#AL1 | 非标明装配电箱 IP54 壁挂式:参考尺寸:600x500x300，配电箱设置手动/自动旋钮 | 1 | 台 | 4993 | 4993 |  | 福州华亿辉电力设备有限公司 电话13763869360 报价4993（不含税） 龙岩市中誉电气有限公司 电话0597-222335 报价6510（含税） 福建闽先电器有限公司 电话13860609077 报价7966（不含税） | 华艺辉电力设备报价 | 4494
| 10 | 11#AL1 | 非标明装配电箱 IP54 壁挂式:参考尺寸:600x500x300，配电箱设置手动/自动旋钮 | 1 | 台 | 4772 | 4772 |  | 福州华亿辉电力设备有限公司 电话13763869360 报价4772（不含税） 龙岩市中誉电气有限公司 电话0597-222335 报价6139（含税） 福建闽先电器有限公司 电话13860609077 报价7816（不含税） | 华艺辉电力设备报价 | 4295
| 11 | 12#AL1 | 非标明装配电箱 IP54 壁挂式:参考尺寸:600x500x300，配电箱设置手动/自动旋钮 | 1 | 台 | 4412 | 4412 |  | 福州华亿辉电力设备有限公司 电话13763869360 报价4412（不含税） 龙岩市中誉电气有限公司 电话0597-222335 报价5682（含税） 福建闽先电器有限公司 电话13860609077 报价7566（不含税） | 华艺辉电力设备报价 | 3971
| 12 | 13#AL1 | 非标明装配电箱 IP54 壁挂式:参考尺寸:600x500x300，配电箱设置手动/自动旋钮 | 1 | 台 | 4772 | 4772 |  | 福州华亿辉电力设备有限公司 电话13763869360 报价4772（不含税） 龙岩市中誉电气有限公司 电话0597-222335 报价6139（含税） 福建闽先电器有限公司 电话13860609077 报价7816（不含税） | 华艺辉电力设备报价 | 4295
| 13 | 15#AL1 | 非标明装配电箱 IP54 壁挂式:参考尺寸:600x500x300，配电箱设置手动/自动旋钮 | 1 | 台 | 4772 | 4772 |  | 福州华亿辉电力设备有限公司 电话13763869360 报价4772（不含税） 龙岩市中誉电气有限公司 电话0597-222335 报价6139（含税） 福建闽先电器有限公司 电话13860609077 报价7816（不含税） | 华艺辉电力设备报价 | 4295
| 14 | 16#AL1 | 非标明装配电箱 IP54 壁挂式:参考尺寸:600x500x300，配电箱设置手动/自动旋钮 | 1 | 台 | 4772 | 4772 |  | 福州华亿辉电力设备有限公司 电话13763869360 报价4772（不含税） 龙岩市中誉电气有限公司 电话0597-222335 报价6139（含税） 福建闽先电器有限公司 电话13860609077 报价7816（不含税） | 华艺辉电力设备报价 | 4295
| 15 | 17#AL1 | 非标明装配电箱 IP54 壁挂式:参考尺寸:600x500x300，配电箱设置手动/自动旋钮 | 1 | 台 | 4772 | 4772 |  | 福州华亿辉电力设备有限公司 电话13763869360 报价4772（不含税） 龙岩市中誉电气有限公司 电话0597-222335 报价6139（含税） 福建闽先电器有限公司 电话13860609077 报价7816（不含税） | 华艺辉电力设备报价 | 4295
| 16 | APyj1夜景动力总箱（304不锈钢箱体） |  | 1 | 台 | 8886 | 8886 |  | 龙岩市中誉电气有限公司 电话0597-222335 报价11573（含税） 福建闽先电器有限公司 电话13860609077 报价8886（不含税） | 闽先电器报价 | 7997
| 17 | APyj2夜景动力总箱（304不锈钢箱体） |  | 1 | 台 | 9086 | 9086 |  | 龙岩市中誉电气有限公司 电话0597-222335 报价11960（含税） 福建闽先电器有限公司 电话13860609077 报价9086（不含税） | 闽先电器报价 | 8177
| 18 | LED洗墙灯1 | DC24V,6W,色温3000K,灯具长度500mm外壳喷漆与建筑颜色一致发光角度10° X30° 带挡光板，光源芯片符合设计要求 | 284 | 套 | 160 | 45440 |  | 福州永利达照明科技有限公司 电话18120820518 报价：160 福建利惠照明电器有限公司 电话18965900733 报价：176 福建辉盾照明电器有限公司 电话13305002619 报价:168 | 永利达照明科技报价 | 98
| 19 | LED洗墙灯1 | DC24V,12W,色温3000K,灯具长度1000mm外壳喷漆与建筑颜色一致发光角度10° X30° 带挡光板，光源芯片符合设计要求 | 2713 | 套 | 200 | 542600 |  | 福州永利达照明科技有限公司 电话18120820518 报价：200 福建利惠照明电器有限公司 电话18965900733 报价：220 福建辉盾照明电器有限公司 电话13305002619 报价:210 | 永利达照明科技报价 | 135
| 20 | LED洗墙灯2 | DC24V,36W,色温3000K，灯具长度500mm外壳喷漆与建筑颜色一致发光角度10° X30° 带挡光板，光源芯片符合设计要求 | 14 | 套 | 346 | 4844 |  | 福州永利达照明科技有限公司 电话18120820518 报价：346 福建利惠照明电器有限公司 电话18965900733 报价：381 福建辉盾照明电器有限公司 电话13305002619 报价:364 | 永利达照明科技报价 | 288
| 21 | LED洗墙灯2 | DC24V,72W,色温3000K，灯具长度1000mm外壳喷漆与建筑颜色一致发光角度10° X30° 带挡光板，光源芯片符合设计要求 | 57 | 套 | 850 | 48450 |  | 福州永利达照明科技有限公司 电话18120820518 报价：850 福建利惠照明电器有限公司 电话18965900733 报价：935 福建辉盾照明电器有限公司 电话13305002619 报价:893 | 永利达照明科技报价 | 568
| 22 | LED窄束投光灯 | DC24V,54W,色温3000K，发光角度8°，光源芯片符合设计要求 | 226 | 套 | 610 | 137860 |  | 福州永利达照明科技有限公司 电话18120820518 报价：610 福建利惠照明电器有限公司 电话18965900733 报价：671 福建辉盾照明电器有限公司 电话13305002619 报价:641 | 永利达照明科技报价 | 610
| 23 | LED点光源 | DC24V,3W,色温RGB+3000K，光源芯片符合设计要求 | 432 | 套 | 45 | 19440 |  | 福州永利达照明科技有限公司 电话18120820518 报价：45 福建利惠照明电器有限公司 电话18965900733 报价：50 福建辉盾照明电器有限公司 电话13305002619 报价:48 | 永利达照明科技报价 | 40.41
| 24 | 开关电源（防水型） | AC220/DC24V 400W | 118 | 台 | 450 | 53100 |  | 福州永利达照明科技有限公司 电话18120820518 报价：450 福建利惠照明电器有限公司 电话18965900733 报价：495 福建辉盾照明电器有限公司 电话13305002619 报价:473 | 永利达照明科技报价 | 450
| 25 | LED发光字 | LED发光字 光源DC24V，60W，φ9mmLED防水灯珠，色温3000K，字型1.5厚不锈钢冲孔板烤红色氟碳漆，字1.7mX2mx0.1m，，光源芯片符合设计要求 | 15 | 个 | 2312 | 34680 |  | 福州永利达照明科技有限公司 电话18120820518 报价：680（1平方米） 福建利惠照明电器有限公司 电话18965900733 报价：748 福建辉盾照明电器有限公司 电话13305002619 报价:714 | 永利达照明科技报价680*1.7m*2m=2312元/个 | 按420元/m2，420*3.4=1428元/个
| 26 | 分控器 | 支持UDP、DMX512协议，8输出回路 | 8 | 台 | 2160 | 17280 |  | 福州永利达照明科技有限公司 电话18120820518 报价：2160 福建利惠照明电器有限公司 电话18965900733 报价：2376 福建辉盾照明电器有限公司 电话13305002619 报价:2268 | 永利达照明科技报价 | 2100
| 27 | 主控器 | 1.联机及脱机同步控制方式:2.设置有2个RJ45网络接口:3.1个SD卡槽,配置8G容量高速SD卡,用于存储灯光控制节目。4.可驱动控制达15万个像素点:5.可联机电脑,编辑播放节目:亦可脱机播放SD卡中的存储节目。 | 8 | 台 | 5400 | 43200 |  | 福州永利达照明科技有限公司 电话18120820518 报价：5400 福建利惠照明电器有限公司 电话18965900733 报价：5940 福建辉盾照明电器有限公司 电话13305002619 报价:5670 | 永利达照明科技报价 | 4000
| 28 | 可绕金属软管 | DN25 | 133.9 | m | 2.75 | 368.225 |  | 龙岩市新罗区2023年5月包塑金属软管价格 |  | 2.75
| 29 | 铜芯多股绝缘电线 | ZR-RVV-2*4 | 6490.96 | m | 7.37 | 47838.3752 |  | 厦门市2023年5月建设工程材料（综合）RVV4*2价格：7.09*1.04=7.37元/m |  | 7.37
| 30 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | WDZB-YJY-5*10 | 4676.37 | m | 42.35 | 198044.2695 |  | 龙岩市新罗区2023年5月及厦门市2023年5月建设工程材料（综合）价格：35.59*1.19=42.35元/m |  | 42.35
| 31 | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV-3*4 | 5562 | m | 9.95 | 55341.9 |  | 龙岩市新罗区2023年5月及厦门市2023年5月建设工程材料（综合）价格：9.57*1.04=9.95元/m |  | 9.95
| 32 | 超五类屏蔽网线(防水) | 8芯-STP-Cat5e | 2014.15 | m | 2.28 | 4592.262 |  | 参考龙岩市新罗区2023年5月双绞四对电缆超五类非屏蔽 |  | 2.28
| 33 | PVC | DN40 | 33.5 | m | 3.17 | 106.195 |  | 厦门市2023年5月建设工程材料（综合）价格 |  | 3.17
| 34 | 不锈钢分控器箱(空箱) |  | 8 | 个 | 250 | 2000 |  | 参考市场价 |  | 150
| 合计 | [5 empty] | 1343379.2267
专家签署意见 |  |  | 年 月 日
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：表中材料、设备报价均为不含税单价 ，不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。

## 超20万且占比1%
附件
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表（单项材料总价20万元以上且占单位工程投资1%以上）
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 莲花湖一期夜景照明工程 | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市莲花湖实业有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门
选用定价情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 金额（元） | 技术性、必要性、经济性分析 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
| 1 | LED洗墙灯1 | DC24V,12W,色温3000K,灯具长度1000mm外壳喷漆与建筑颜色一致发光角度10° X30° 带挡光板，光源芯片符合设计要求 | 套 | 2713 | 135 | 366255
| 合计 | [5 empty] | 366255
签署意见 |  | 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日 | [6 empty] | 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：表中材料、设备报价均为不含税单价 ，不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。