## 缺项材料选用定价审批表
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表
项目 基本情况 | 立项批复项目名称 |  | 龙岩市莲花湖（安置）小区供水工程 | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市莲花湖实业有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门
选用 定价 情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） | 技术性、必要性、经济性分析 | 单价来源（三家及以上询价单位名称、联系电话、报价情况或其他参考单价依据） | 编制单位采纳价格说明 | 项目单位选定小组意见，不含税综合单价（元） | 备注
| 1 | 橡胶圈(承插给水) | DN100 | 个 | 5 | 3.81 | 19.05 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 3.81
| 2 | 橡胶圈(承插给水) | DN150 | 个 | 25 | 4.76 | 119 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 4.76
| 3 | 钢塑复合管（1.6MPa） | DN20 | m | 1322.23 | 12.41 | 16924.544 |  | 龙岩市金州贸易有限公司（金州） 电话：微信 报价：12.41 福州天乐贸易有限公司（友发） 电话：18005910781 报价：13.8 珠钢（厦门）管业有限公司 电话：13859949005 报价：12.8 | 按报价总价最低金州价格 | 11.17
| 4 | 钢塑复合管（1.6MPa） | DN25 | m | 37.88 | 17.18 | 674.264 |  | 龙岩市金州贸易有限公司（金州） 电话：微信 报价：17.18 福州天乐贸易有限公司（友发） 电话：18005910781 报价：19.6 珠钢（厦门）管业有限公司 电话：13859949005 报价：17.8 | 按报价总价最低金州价格 | 15.46
| 5 | 钢塑复合管（1.6MPa） | DN32 | m | 21.97 | 23.41 | 547.053 |  | 龙岩市金州贸易有限公司（金州） 电话：微信 报价：23.41 福州天乐贸易有限公司（友发） 电话：18005910781 报价：26.6 珠钢（厦门）管业有限公司 电话：13859949005 报价：24.9 | 按报价总价最低金州价格 | 21.07
| 6 | 钢塑复合管（1.6MPa） | DN40 | m | 1684.08 | 26.63 | 46312.2 |  | 龙岩市金州贸易有限公司（金州） 电话：微信 报价：26.63 福州天乐贸易有限公司（友发） 电话：18005910781 报价：30.4 珠钢（厦门）管业有限公司 电话：13859949005 报价：27.5 | 按报价总价最低金州价格 | 23.97
| 7 | 钢塑复合管（1.6MPa） | DN50 | m | 2245.87 | 36.77 | 86039.2797 |  | 龙岩市金州贸易有限公司（金州） 电话：微信 报价：36.77 福州天乐贸易有限公司（友发） 电话：18005910781 报价：41.1 珠钢（厦门）管业有限公司 电话：13859949005 报价：38.31 | 按报价总价最低金州价格 | 33.09
| 8 | 钢塑复合管（1.6MPa） | DN65 | m | 5883.02 | 48.69 | 289444.584 |  | 龙岩市金州贸易有限公司（金州） 电话：微信 报价：48.69 福州天乐贸易有限公司（友发） 电话：18005910781 报价：54.5 珠钢（厦门）管业有限公司 电话：13859949005 报价：49.2 | 按报价总价最低金州价格 | 43.82
| 9 | 钢塑复合管（1.6MPa） | DN80 | m | 888.99 | 59.41 | 51739.218 |  | 龙岩市金州贸易有限公司（金州） 电话：微信 报价：59.41 福州天乐贸易有限公司（友发） 电话：18005910781 报价：65.4 珠钢（厦门）管业有限公司 电话：13859949005 报价：58.2 | 按报价总价最低金州价格 | 53.55
| 10 | 钢塑复合管（1.6MPa） | DN100 | m | 1398.13 | 77.36 | 104859.75 |  | 龙岩市金州贸易有限公司（金州） 电话：微信 报价：77.36 福州天乐贸易有限公司（友发） 电话：18005910781 报价：84.3 珠钢（厦门）管业有限公司 电话：13859949005 报价：75 | 按报价总价最低金州价格 | 69.62
| 11 | 钢塑复合管（1.6MPa） | DN150 | m | 525.04 | 131.83 | 69200.272 |  | 龙岩市金州贸易有限公司（金州） 电话：微信 报价：131.83 福州天乐贸易有限公司（友发） 电话：18005910781 报价：141.9 珠钢（厦门）管业有限公司 电话：13859949005 报价：131.8 | 按报价总价最低金州价格 | 118.65
| 12 | 铜芯防护闸阀 1.6MPa | DN50 | 个 | 2 | 100 | 200 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：156 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：100 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：167 | 按报价总价最低川邛价格 | 100
| 13 | 铜芯防护闸阀 1.6MPa | DN65 | 个 | 6 | 578 | 3468 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：439 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：578 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：759 | 按报价总价最低川邛价格 | 578
| 14 | 铜芯防护闸阀 1.6MPa | DN100 | 个 | 3 | 645 | 1935 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：601 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：645 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：914 | 按报价总价最低川邛价格 | 440.63
| 15 | 铜芯防护闸阀 1.6MPa | DN150 | 个 | 1 | 1177 | 1177 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：1041 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：1177 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：1666 | 按报价总价最低川邛价格 | 780.65
| 16 | 铁壳铜芯闸阀 | DN65 | 个 | 67 | 271 | 18157 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：340 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：271 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：292 | 按报价总价最低川邛价格 | 271
| 17 | 铁壳铜芯闸阀 | DN80 | 个 | 6 | 322 | 1932 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：435 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：322 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：418 | 按报价总价最低川邛价格 | 322
| 18 | 铁壳铜芯闸阀 | DN100 | 个 | 12 | 645 | 7740 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：601 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：645 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：914 | 按报价总价最低川邛价格 | 440.63
| 19 | 铁壳铜芯闸阀 | DN150 | 个 | 3 | 1177 | 3531 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：1041 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：1177 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：1666 | 按报价总价最低川邛价格 | 780.65
| 20 | 不锈钢闸阀(SS304) | DN80 | 个 | 18 | 1979 | 35622 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：1573 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：1979 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：1605 | 按报价总价最低川邛价格 | 1445
| 21 | 不锈钢闸阀(SS304) | DN100 | 个 | 4 | 2630 | 10520 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：2138 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：2630 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：1949 | 按报价总价最低川邛价格 | 1754
| 22 | 不锈钢闸阀(SS304) | DN150 | 个 | 15 | 5570 | 83550 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：3963 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：5570 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：3486 | 按报价总价最低川邛价格 | 3137
| 23 | 不锈钢蝶阀(SS304) | DN100 | 个 | 4 | 2630 | 10520 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：2138 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：2630 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：1770 | 按报价总价最低川邛价格 | 1593
| 24 | 铜质截止阀 | DN20 | 个 | 92 | 29.9 | 2750.8 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：38 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：29.9 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：43 | 按报价总价最低川邛价格 | 29.9
| 25 | 铜质截止阀 | DN25 | 个 | 1 | 49.5 | 49.5 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：56 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：49.5 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：63 | 按报价总价最低川邛价格 | 49.5
| 26 | 铜质截止阀 | DN32 | 个 | 2 | 78.6 | 157.2 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：91 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：78.6 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：109 | 按报价总价最低川邛价格 | 78.6
| 27 | 铜质截止阀 | DN40 | 个 | 1467 | 90.8 | 133203.6 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：130 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：90.8 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：150 | 按报价总价最低川邛价格 | 90.8
| 28 | 铜质截止阀 | DN50 | 个 | 6 | 132.6 | 795.6 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：188 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：132.6 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：246 | 按报价总价最低川邛价格 | 132.6
| 29 | 加密阀 | DN20 | 个 | 2678 | 39.9 | 106852.2 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：42 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：39.9 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：44 | 按报价总价最低川邛价格 | 39.9
| 30 | 加密阀 | DN25 | 个 | 1 | 57.9 | 57.9 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：51 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：57.9 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：59 | 按报价总价最低川邛价格 | 57.9
| 31 | 加密阀 | DN40 | 个 | 2 | 125.3 | 250.6 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：130 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：125.3 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：134 | 按报价总价最低川邛价格 | 125.3
| 32 | 加密阀 | DN50 | 个 | 2 | 165.3 | 330.6 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：172 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：165.3 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：200 | 按报价总价最低川邛价格 | 165.3
| 33 | 止回阀 | DN20 | 个 | 2678 | 28.7 | 76858.6 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：32 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：28.7 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：35 | 按报价总价最低川邛价格 | 28.7
| 34 | 止回阀 | DN25 | 个 | 1 | 42.4 | 42.4 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：50 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：42.4 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：63 | 按报价总价最低川邛价格 | 42.4
| 35 | 止回阀 | DN40 | 个 | 2 | 87.8 | 175.6 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：112 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：87.8 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：140 | 按报价总价最低川邛价格 | 87.8
| 36 | 止回阀 | DN50 | 个 | 3 | 136.6 | 409.8 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：175 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：136.6 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：222 | 按报价总价最低川邛价格 | 136.6
| 37 | 止回阀 | DN65 | 个 | 1 | 339 | 339 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：227 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：339 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：258 | 按报价总价最低川邛价格 | 339
| 38 | 减压阀 | DN50 | 个 | 4 | 278.2 | 1112.8 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：327 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：278.2 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：440 | 按报价总价最低川邛价格 | 278.2
| 39 | 可调式减压阀 | DN40 | 个 | 479 | 223.6 | 107104.4 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：250 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：223.6 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：290 | 按报价总价最低川邛价格 | 223.6
| 40 | 自动排气阀 | DN20 | 个 | 92 | 30.5 | 2806 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：32 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：30.5 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：35 | 按报价总价最低川邛价格 | 30.5
| 41 | 液压水位控制阀 | DN100 | 个 | 4 | 1998 | 7992 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：944 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：1998 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：1468 | 按报价总价最低川邛价格 | 944
| 42 | Y型过滤器 | DN100 | 个 | 1 | 451.5 | 451.5 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：421 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：451.5 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：640 | 按报价总价最低川邛价格 | 208.56
| 43 | Y型过滤器 | DN40 | 个 | 479 | 114 | 54606 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：146 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：114 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：182 | 按报价总价最低川邛价格 | 103
| 44 | Y型过滤器 | DN65 | 个 | 1 | 190 | 190 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：240 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：190 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：204 | 按报价总价最低川邛价格 | 145.73
| 45 | Y型过滤器 | DN50 | 个 | 1 | 177.6 | 177.6 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：228 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：177.6 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：289 | 按报价总价最低川邛价格 | 116.7
| 46 | 倒流防止器 | DN100 | 个 | 1 | 841 | 841 |  | 福建泉牌阀门科技股份有限公司(泉牌) 电话：15960006866 报价：1137 成都川力智能流体设备股份有限公司 (川邛) 电话：13850071905 报价：841 沪航科技集团有限公司（沪航） 电话：13959815343 报价：1091 | 按报价总价最低川邛价格 | 841
| 47 | 不锈钢管SS304 | DN100 | m | 11.57 | 78.44 | 907.5508 |  | 2023年5月厦门市建设工程主要材料市场信息（综合）价格 |  | 78.44
| 48 | 不锈钢管SS304 | DN150 | m | 60.41 | 122.86 | 7421.9726 |  | 2023年5月厦门市建设工程主要材料市场信息（综合）价格 |  | 122.86
| 49 | 高压合金钢管 | DN32 | m | 0.5 | 16.18 | 8.09 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 16.18
| 50 | 球墨铸铁给水管 | DN100 | m | 22.83 | 119.6 | 2730.468 |  | 2023年5月厦门市建设工程主要材料市场信息（综合）价格 |  | 119.6
| 51 | 球墨铸铁给水管 | DN150 | m | 113.12 | 157.17 | 17779.0704 |  | 2023年5月厦门市建设工程主要材料市场信息（综合）价格 |  | 157.17
| 52 | 橡胶软管 | DN20 | m | 11.7 | 9.76 | 114.192 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 9.76
| 53 | 输水软管 | Φ25 | m | 48.98 | 2.65 | 129.797 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 2.65
| 54 | 室外承插铸铁给水管件 | DN100 | 个 | 3 | 90.45 | 271.35 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 90.45
| 55 | 室外承插铸铁给水管件 | DN150 | 个 | 11 | 138.38 | 1522.18 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 138.38
| 56 | 给水室内钢塑复合管沟槽管件 | DN100 | 个 | 493 | 53.67 | 26459.31 |  | 2023年5月龙岩市新罗区建设工程主要材料市场信息（综合）价格钢塑管管件DN100价格 |  | 53.67
| 57 | 给水室内钢塑复合管沟槽管件 | DN150 | 个 | 101 | 239.19 | 24158.19 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价中衬塑钢管件 DN150价格 |  | 239.19
| 58 | 异径管 | DN100×80 | 个 | 2 | 21.24 | 42.48 |  | 2025年厦门市建设工程材料市场综合价中弯头（异径管） φ114*4的价格21.24元/个 |  | 21.24
| 59 | 不锈钢管件SS304(弯头) | DN100 | 个 | 4 | 288.53 | 1154.12 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价中给水室内不锈钢管焊接管件DN100的价格 |  | 288.53
| 60 | 不锈钢管件SS304(漏斗) | DN100 | 个 | 4 | 288.53 | 1154.12 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价中给水室内不锈钢管焊接管件DN100的价格 |  | 288.53
| 61 | 不锈钢管件SS304(弯头) | DN150 | 个 | 16 | 782.98 | 12527.68 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价中给水室内不锈钢管焊接管件DN100的价格 |  | 782.98
| 62 | 不锈钢管件SS304(漏斗) | DN150 | 个 | 4 | 782.98 | 3131.92 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价中给水室内不锈钢管焊接管件DN100的价格 |  | 782.98
| 63 | 沟槽式管接头 | DN100 | 副 | 60 | 27.95 | 1677 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 27.95
| 64 | 黑玛钢六角内接头 | DN15 | 个 | 967 | 0.92 | 889.64 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 0.92
| 65 | 黑玛钢六角内接头 | DN20 | 个 | 4453 | 1.27 | 5655.31 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 1.27
| 66 | 黑玛钢六角内接头 | DN25 | 个 | 2 | 1.74 | 3.48 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 1.74
| 67 | 黑玛钢六角内接头 | DN32 | 个 | 2 | 2.97 | 5.94 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 2.97
| 68 | 黑玛钢六角内接头 | DN40 | 个 | 4854 | 3.82 | 18542.28 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 3.82
| 69 | 黑玛钢六角内接头 | DN50 | 个 | 12 | 6.42 | 77.04 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 6.42
| 70 | 黑玛钢六角内接头 | DN65 | 个 | 52 | 9.88 | 513.76 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 9.88
| 71 | 黑玛钢六角内接头 | DN80 | 个 | 5 | 16.14 | 80.7 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 16.14
| 72 | 黑玛钢活接头 | DN20 | 个 | 5450 | 6.4 | 34880 |  | 22预算定额基价 |  | 6.4
| 73 | 黑玛钢活接头 | DN25 | 个 | 3 | 8.35 | 25.05 |  | 22预算定额基价 |  | 8.35
| 74 | 黑玛钢活接头 | DN32 | 个 | 2 | 10.04 | 20.08 |  | 22预算定额基价 |  | 10.04
| 75 | 黑玛钢活接头 | DN40 | 个 | 988 | 13.36 | 13199.68 |  | 22预算定额基价 |  | 13.36
| 76 | 黑玛钢活接头 | DN50 | 个 | 15 | 18.18 | 272.7 |  | 22预算定额基价 |  | 18.18
| 77 | 黑玛钢活接头 | DN65 | 个 | 66 | 29.77 | 1964.82 |  | 22预算定额基价 |  | 29.77
| 78 | 黑玛钢活接头 | DN80 | 个 | 6 | 30.73 | 184.38 |  | 22预算定额基价 |  | 30.73
| 79 | 橡胶软接头 | DN50 | 个 | 1 | 58.71 | 58.71 |  | 2023年5月厦门市建设工程材料市场综合价可曲挠橡胶接头价格 |  | 58.71
| 80 | 橡胶软接头 | DN65 | 个 | 1 | 73.86 | 73.86 |  | 2023年5月厦门市建设工程材料市场综合价可曲挠橡胶接头价格 |  | 73.86
| 81 | 橡胶软接头 | DN100 | 个 | 1 | 92.8 | 92.8 |  | 2023年5月厦门市建设工程材料市场综合价可曲挠橡胶接头价格 |  | 92.8
| 82 | 橡胶软接头 | DN40 | 个 | 439 | 39.77 | 17459.03 |  | 2023年5月厦门市建设工程材料市场综合价可曲挠橡胶接头价格 |  | 39.77
| 83 | 黑玛钢管箍 | DN15 | 个 | 3646 | 0.93 | 3390.78 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 0.93
| 84 | 黑玛钢管箍 | DN20 | 个 | 93 | 1.49 | 138.57 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 1.49
| 85 | 黑玛钢管箍 | DN25 | 个 | 4 | 1.88 | 7.52 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 1.88
| 86 | 黑玛钢管箍 | DN32 | 个 | 1 | 3.19 | 3.19 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 3.19
| 87 | 黑玛钢管箍 | DN40 | 个 | 3 | 4.51 | 13.53 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 4.51
| 88 | 远传水表（无线） | DN15 | 个 | 2652 | 339.3 | 899823.6 |  | 江苏赛达电子科技有限公司(赛达) 电话：18082108937 报价：339.3 宁波市德利仪表有限公司拟 (NB宁波) 电话：18823209774 报价：309.73 宁波东海仪表（宁波东海） 电话：13906613367 报价：450(含税) | 按报价总价最低（考虑通讯资费在内） 江苏赛达报价 | 339.3 | 报价均为不含税含运费，含抄表平台与系统调试服务费及通讯资费其中江苏赛达含8年通讯资费，NB宁波含6年通讯资费，宁波东海含6年通讯资费
| 89 | 远传水表（无线） | DN20 | 个 | 1 | 348 | 348 |  | 江苏赛达电子科技有限公司(赛达) 电话：18082108937 报价：348 宁波市德利仪表有限公司拟 (NB宁波) 电话：18823209774 报价：318.58 宁波东海仪表（宁波东海） 电话：13906613367 报价：460(含税) | 按报价总价最低（考虑通讯资费在内） 江苏赛达报价 | 348
| 90 | 远传水表（无线） | DN25 | 个 | 4 | 365.4 | 1461.6 |  | 江苏赛达电子科技有限公司(赛达) 电话：18082108937 报价：365.4 宁波市德利仪表有限公司拟 (NB宁波) 电话：18823209774 报价：371.68 宁波东海仪表（宁波东海） 电话：13906613367 报价：550(含税) | 按报价总价最低（考虑通讯资费在内） 江苏赛达报价 | 365.4
| 91 | 远传水表（无线） | DN32 | 个 | 1 | 478.5 | 478.5 |  | 江苏赛达电子科技有限公司(赛达) 电话：18082108937 报价：478.5 宁波市德利仪表有限公司拟 (NB宁波) 电话：18823209774 报价：539.82 宁波东海仪表（宁波东海） 电话：13906613367 报价：630(含税) | 按报价总价最低（考虑通讯资费在内） 江苏赛达报价 | 478.5
| 92 | 远传水表（无线） | DN40 | 个 | 4 | 1044 | 4176 |  | 江苏赛达电子科技有限公司(赛达) 电话：18082108937 报价：1044 宁波市德利仪表有限公司拟 (NB宁波) 电话：18823209774 报价：752.21 宁波东海仪表（宁波东海） 电话：13906613367 报价：720(含税) | 按报价总价最低（考虑通讯资费在内） 江苏赛达报价 | 637
| 93 | 远传水表（无线） | DN50 | 个 | 1 | 1724.13 | 1724.13 |  | 江苏赛达电子科技有限公司(赛达) 电话：18082108937 报价：1724.13 宁波市德利仪表有限公司拟 (NB宁波) 电话：18823209774 报价：1061.95 宁波东海仪表（宁波东海） 电话：13906613367 报价：880(含税) | 按报价总价最低（考虑通讯资费在内） 江苏赛达报价 | 779 | 报价均为不含税含运费，含抄表平台与系统调试服务费及通讯资费其中江苏赛达含8年通讯资费，NB宁波含6年通讯资费，宁波东海含6年通讯资费
| 94 | 远传水表（无线） | DN100 | 个 | 1 | 2610 | 2610 |  | 江苏赛达电子科技有限公司(赛达) 电话：18082108937 报价：2610 宁波市德利仪表有限公司拟 (NB宁波) 电话：18823209774 报价：2794.04 宁波东海仪表（宁波东海） 电话：13906613367 报价：5680(含税) | 按报价总价最低（考虑通讯资费在内） 江苏赛达报价 | 2610
| 95 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN100 | 套 | 1221 | 16.88 | 20610.48 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价，沟槽直接头 DN100(含胶圈） |  | 16.88
| 96 | 卡箍连接件(含胶圈) | DN150 | 套 | 272 | 31.4 | 8540.8 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价，沟槽直接头 DN150(含胶圈） |  | 31.4
| 97 | 螺纹阀门 | DN15 | 个 | 1 | 10.28 | 10.28 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 10.28
| 98 | 螺纹阀门 | DN20 | 个 | 7 | 13.03 | 91.21 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 13.03
| 99 | 碳钢平焊法兰 | DN50 | 片 | 2 | 16.23 | 32.46 |  | 2023年5月厦门市建设工程主要材料市场信息（综合）价格 |  | 16.23
| 100 | 碳钢平焊法兰 | DN65 | 片 | 2 | 21.61 | 43.22 |  | 2023年5月厦门市建设工程主要材料市场信息（综合）价格 |  | 21.61
| 101 | 碳钢平焊法兰 | PN1.6MPa DN80 | 副 | 2 | 46.46 | 92.92 |  | 2023年5月厦门市建设工程主要材料市场信息（综合）价格 |  | 46.46
| 102 | 碳钢平焊法兰 | PN1.6MPa DN100 | 副 | 2 | 54.58 | 109.16 |  | 2023年5月厦门市建设工程主要材料市场信息（综合）价格 |  | 54.58
| 103 | 螺纹法兰 | DN65 | 片 | 12 | 23.77 | 285.24 |  | 2023年5月厦门市建设工程主要材料市场信息（综合）价格 |  | 23.77
| 104 | 不锈钢对焊法兰 | DN100 | 片 | 16 | 217.94 | 3487.04 |  | 2023年5月厦门市建设工程主要材料市场信息（综合）价格 |  | 217.94
| 105 | 沟槽法兰 | DN100 | 片 | 36 | 20.28 | 730.08 |  | 2023年5月厦门市建设工程主要材料市场信息（综合）价格 |  | 20.28
| 106 | 沟槽法兰 | DN150 | 片 | 8 | 28.61 | 228.88 |  | 2023年5月厦门市建设工程主要材料市场信息（综合）价格 |  | 28.61
| 107 | 法兰垫片 |  | 个 | 4 | 32.34 | 129.36 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 32.34
| 108 | 不锈钢钢丝网防虫网罩（SS304） | DN100 | 个 | 10 | 15 | 150 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊）不锈钢丝网价格48.67*3.14*0.1=15元 |  | 15
| 109 | 不锈钢钢丝网防虫网罩（SS304） | DN150 | 个 | 4 | 23 | 92 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊）不锈钢丝网价格48.67*3.14*0.1=23元 |  | 23
| 110 | 压力表 | 0～16MPa | 块 | 1 | 35 | 35 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 35
| 111 | 压力表 | Y-100 0-6MPa | 块 | 1 | 35 | 35 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 35
| 112 | 弹簧压力表 | Y-100 0-1.6MPa | 块 | 1011 | 35 | 35385 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 35
| 113 | 压力表表弯 |  | 个 | 1 | 15 | 15 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 15
| 114 | 压力表弯管 | DN15 | 个 | 1011 | 15 | 15165 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 15
| 115 | 压力表补芯 |  | 个 | 1 | 5 | 5 |  | 2022年厦门市建设工程材料市场综合价（年刊） |  | 5
| 116 | 组合式不锈钢板给水箱 （SS304）6m*5m*2.5m（h） |  | 台 | 4.000 | 54870 | 219480 |  | 上海熊猫机械（集团）有限公司（上海熊猫） 电话：13385900780 报价：204270（含税） 上海威派格智慧水务股份有限公司（威派格） 电话：15806021882 报价：55000（含税） 福建凯盈环境科技有限公司（格兰富） 电话：18030037951 报价：200000（含税）（SS316） 龙岩市永宏机械设备有限公司（南方泵业） 电话：15259042098 报价：62000（含税） | 按报价总价最低南方泵业价格62000*0.885=54870元/台 | 54870
| 117 | 臭氧自洁器 |  | 台 | 8 | 3098 | 24784 |  | 上海熊猫机械（集团）有限公司（上海熊猫） 电话：13385900780 报价：24780（含税） 上海威派格智慧水务股份有限公司（威派格） 电话：15806021882 报价：3500（含税） 福建凯盈环境科技有限公司（格兰富） 电话：18030037951 报价：报价已含在水泵设备中（含税） 龙岩市永宏机械设备有限公司（南方泵业） 电话：15259042098 报价：/（含税） | 按报价最低3500*0.885=3098元/台 | 3098
| 118 | 低区生活变频设备（304不锈钢材质） | 型号:BHGL-3-24-0.60 气压罐:φ600 H1800mm，配套水泵:65DFL24-12 6 单泵功率:P=7.5KW(两用一备)单泵参数:流量24m3/h,扬程60m(水泵要求不锈钢水泵，所有过流部件均为不锈钢材质)，一对一变频，槽钢基础及泵房不锈钢管路（生活水箱至水泵，水泵气压罐间的不锈钢管、管件、阀门的联安），变频器、触摸屏、PLC、蜂鸣器等、压力传感器、配电控制柜（含有RS485通讯接口）、电源端安装浪涌保护器（SPD）、电涌保护器的接地线端与配电箱保护接地线（PE线），数据采集及传输系统，安防门禁视频监控系统（在线监控、视频系统、门禁系统） 及设备全套安装、调试费用 | 套 | 2.000 | 245928 | 491856 |  | 上海威派格智慧水务股份有限公司（威派格） 电话：15806021882 报价：359200（含税） 福建凯盈环境科技有限公司（格兰富） 电话：18030037951 报价：491433（含税） 龙岩市永宏机械设备有限公司（南方泵业） 电话：15259042098 报价：277885（含税） | 按报价总价最低南方泵业价格277885*0.885=245928元/台 | 196742 | 税前包干价
| 119 | 高区生活变频设备（304不锈钢材质） | 型号:BHGL-3-24-1.20，气压罐:φ600 H1800mm，配套水泵:65DFL24-12 9 单泵功率:P=15KW(两用一备)单泵参数:流量24m3/h,扬程120m(水泵要求不锈钢水泵，所有过流部件均为不锈钢材质)，一对一变频，槽钢基础及泵房不锈钢管路（生活水箱至水泵，水泵气压罐间的不锈钢管、管件、阀门的联安），变频器、触摸屏、PLC、蜂鸣器等、压力传感器、配电控制柜（含有RS485通讯接口）、电源端安装浪涌保护器（SPD）、电涌保护器的接地线端与配电箱保护接地线（PE线），数据采集及传输系统，安防门禁视频监控系统（在线监控、视频系统、门禁系统）及设备全套安装、调试费用 | 套 | 2.000 | 301387 | 602774 |  | 上海威派格智慧水务股份有限公司（威派格） 电话：15806021882 报价：501200（含税） 福建凯盈环境科技有限公司（格兰富） 电话：18030037951 报价：628151（含税） 龙岩市永宏机械设备有限公司（南方泵业） 电话：15259042098 报价：340550（含税） | 按报价总价最低南方泵业价格340550*0.885=301387元/台 | 241110 | 税前包干价
| 120 | 中区生活变频设备（304不锈钢材质） | 型号:BHGL-3-24-0.84，气压罐:φ600 H1800mm，配套水泵:65DFL24-12 8 单泵功率:P=11KW(两用一备)单泵参数:流量24m3/h,扬程90m(水泵要求不锈钢水泵，所有过流部件均为不锈钢材质)，一对一变频，槽钢基础及泵房不锈钢管路（生活水箱至水泵，水泵气压罐间的不锈钢管、管件、阀门的联安），变频器、触摸屏、PLC、蜂鸣器等、压力传感器、配电控制柜（含有RS485通讯接口）、电源端安装浪涌保护器（SPD）、电涌保护器的接地线端与配电箱保护接地线（PE线），数据采集及传输系统，安防门禁视频监控系统（在线监控、视频系统、门禁系统） 及设备全套安装、调试费用 | 套 | 1.000 | 271223 | 271223 |  | 上海威派格智慧水务股份有限公司（威派格） 电话：15806021882 报价：414200（含税） 福建凯盈环境科技有限公司（格兰富） 电话：18030037951 报价：567343（含税） 龙岩市永宏机械设备有限公司（南方泵业） 电话：15259042098 报价：306467（含税） | 按报价总价最低南方泵业价格306467*0.885=271223元/台 | 216978 | 税前包干价
| 121 | 中区生活变频设备（304不锈钢材质） | 型号:BHGL-3-24-0.90，气压罐:φ600 H1800mm，配套水泵:65DFL24-12 8 单泵功率:P=11KW(两用一备)单泵参数:流量24m3/h,扬程90m(水泵要求不锈钢水泵，所有过流部件均为不锈钢材质)，一对一变频，槽钢基础及泵房不锈钢管路（生活水箱至水泵，水泵气压罐间的不锈钢管、管件、阀门的联安），变频器、触摸屏、PLC、蜂鸣器等、压力传感器、配电控制柜（含有RS485通讯接口）、电源端安装浪涌保护器（SPD）、电涌保护器的接地线端与配电箱保护接地线（PE线），数据采集及传输系统，安防门禁视频监控系统（在线监控、视频系统、门禁系统） 及设备全套安装、调试费用 | 套 | 1.000 | 271223 | 271223 |  | 上海威派格智慧水务股份有限公司（威派格） 电话：15806021882 报价：414200（含税） 福建凯盈环境科技有限公司（格兰富） 电话：18030037951 报价：567343（含税） 龙岩市永宏机械设备有限公司（南方泵业） 电话：15259042098 报价：306467（含税） | 按报价总价最低南方泵业价格306467*0.885=271223元/台 | 216978 | 税前包干价
| 合计 | [5 empty] | 4417763.2155
专家签署意见 |  |  | 年 月 日
签署意见 |  |  | （内容可另附页） 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：表中材料、设备报价均为不含税单价 ，不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。
注：不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。

## 超20万且占比1%
附件
龙岩市本级财政投资建设项目缺项材料选用定价审批表（单项材料总价20万元以上且占单位工程投资1%以上）
项目 基本 情况 | 立项批复项目名称 |  | 龙岩市莲花湖（安置）小区供水工程 | [5 empty] | 立项批复文号
| 项目单位 |  | 龙岩市莲花湖实业有限公司 | [5 empty] | 项目主管部门
选用定价情况 | 序号 | 材料名称 | 项目单位意见 | [5 empty] | 项目主管部门审查意见
|  |  | 主要规格参数、建议品牌 | 单位 | 数量 | 单价(元） | 金额（元） | 技术性、必要性、经济性分析 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注
| 1 | 钢塑复合管（1.6MPa） | DN65 | m | 5883.02 | 43.82 | 257793.9364
| 2 | 远传水表（无线） | DN15 | 个 | 2652 | 339.3 | 899823.6 | [5 empty] | 报价均为不含税含运费，含抄表平台与系统调试服务费及8年通讯资费
| 3 | 组合式不锈钢板给水箱（SS304）6m*5m*2.5m（h） |  | 台 | 4 | 54870 | 219480
| 4 | 低区生活变频设备（304不锈钢材质） | 型号:BHGL-3-24-0.60 气压罐:φ600 H1800mm，配套水泵:65DFL24-12 6 单泵功率:P=7.5KW(两用一备)单泵参数:流量24m3/h,扬程60m(水泵要求不锈钢水泵，所有过流部件均为不锈钢材质)，一对一变频，槽钢基础及泵房不锈钢管路（生活水箱至水泵，水泵气压罐间的不锈钢管、管件、阀门的联安），变频器、触摸屏、PLC、蜂鸣器等、压力传感器、配电控制柜（含有RS485通讯接口）、电源端安装浪涌保护器（SPD）、电涌保护器的接地线端与配电箱保护接地线（PE线），数据采集及传输系统，安防门禁视频监控系统（在线监控、视频系统、门禁系统） 及设备全套安装、调试费用 | 套 | 2 | 196742 | 393484 | [5 empty] | 税前包干价
| 5 | 高区生活变频设备（304不锈钢材质） | 型号:BHGL-3-24-1.20，气压罐:φ600 H1800mm，配套水泵:65DFL24-12 9 单泵功率:P=15KW(两用一备)单泵参数:流量24m3/h,扬程120m(水泵要求不锈钢水泵，所有过流部件均为不锈钢材质)，一对一变频，槽钢基础及泵房不锈钢管路（生活水箱至水泵，水泵气压罐间的不锈钢管、管件、阀门的联安），变频器、触摸屏、PLC、蜂鸣器等、压力传感器、配电控制柜（含有RS485通讯接口）、电源端安装浪涌保护器（SPD）、电涌保护器的接地线端与配电箱保护接地线（PE线），数据采集及传输系统，安防门禁视频监控系统（在线监控、视频系统、门禁系统）及设备全套安装、调试费用 | 套 | 2 | 241110 | 482220 | [5 empty] | 税前包干价
| 6 | 中区生活变频设备（304不锈钢材质） | 型号:BHGL-3-24-0.84，气压罐:φ600 H1800mm，配套水泵:65DFL24-12 8 单泵功率:P=11KW(两用一备)单泵参数:流量24m3/h,扬程90m(水泵要求不锈钢水泵，所有过流部件均为不锈钢材质)，一对一变频，槽钢基础及泵房不锈钢管路（生活水箱至水泵，水泵气压罐间的不锈钢管、管件、阀门的联安），变频器、触摸屏、PLC、蜂鸣器等、压力传感器、配电控制柜（含有RS485通讯接口）、电源端安装浪涌保护器（SPD）、电涌保护器的接地线端与配电箱保护接地线（PE线），数据采集及传输系统，安防门禁视频监控系统（在线监控、视频系统、门禁系统） 及设备全套安装、调试费用 | 套 | 1 | 216978 | 216978 | [5 empty] | 税前包干价
| 7 | 中区生活变频设备（304不锈钢材质） | 型号:BHGL-3-24-0.90，气压罐:φ600 H1800mm，配套水泵:65DFL24-12 8 单泵功率:P=11KW(两用一备)单泵参数:流量24m3/h,扬程90m(水泵要求不锈钢水泵，所有过流部件均为不锈钢材质)，一对一变频，槽钢基础及泵房不锈钢管路（生活水箱至水泵，水泵气压罐间的不锈钢管、管件、阀门的联安），变频器、触摸屏、PLC、蜂鸣器等、压力传感器、配电控制柜（含有RS485通讯接口）、电源端安装浪涌保护器（SPD）、电涌保护器的接地线端与配电箱保护接地线（PE线），数据采集及传输系统，安防门禁视频监控系统（在线监控、视频系统、门禁系统） 及设备全套安装、调试费用 | 套 | 1 | 216978 | 216978 | [5 empty] | 税前包干价
| 合计 | [5 empty] | 2686757.5364
签署意见 |  |  | 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日 | [5 empty] | 单位负责人：（签字、加盖单位公章） 年 月 日
注：表中材料、设备报价均为不含税单价 ，不执行工程造价管理机构发布工程造价信息的建筑材料可只提供必要性和技术性认证。